| 1 | 701.102 | Sac pano 900 mm. (ts en 61439-1/2) | AD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 700.2207 | 0,70 - 0,80 m2'ye kadar (0,80 m2 dahil) | AD |  |  |
| 3 | 704.102 | Sıva üstü sac tablo 0.10-0.20 m2. (ts en 61439-1/2 ) | AD |  |  |
| 4 | 704.103 | Sıva üstü sac tablo 0.20-0.30 m2. (ts en 61439-1/2 ) | AD |  |  |
| 5 | 704.105 | Sıva üstü sac tablo 0.40-0.50 m2. (ts en 61439-1/2 ) | AD |  |  |
| 6 | 705.103 | Gömme tip sac tablo 0.20-0.30 m2. (ts en 61439-1/2 ) | AD |  |  |
| 7 | 705.105 | Gömme tip sac tablo 0.40-0.50 m2. (ts en 61439-1/2 ) | AD |  |  |
| 8 | 713.505 | Seçici tip etanş pako şalter 3*40 a. (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3) | AD |  |  |
| 9 | 715.1306 | 3 x 250A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In | AD |  |  |
| 10 | 715.1701 | 4x16 a'den 63 a e kadar (4 kutuplu) 400 v ıcu: 25ka, ıcs:25ka koruyuculu el ile kumandalı şalter | AD |  |  |
| 11 | 715.1702 | 4 x 80 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In,termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit şalter | AD |  |  |
| 12 | 715.1704 | 4 x 125 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In,termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit şalter | AD |  |  |
| 13 | 715.1705 | 4 x 160 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In,termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit şalter | AD |  |  |
| 14 | 715.1751 | 4 x 400 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In, I3:(6-10)In, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı şalter | AD |  |  |
| 15 | 716.301 | Elektronik motor koruma cihazı 3*12 a. | AD |  |  |
| 16 | 718.108 | Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*40 a. | AD |  |  |
| 17 | 718.201 | Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*10 a. | AD |  |  |
| 18 | 718.507 | Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) | AD |  |  |
| 19 | 718.508 | Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma) | AD |  |  |
| 20 | 718.509 | Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadar(30ma) | AD |  |  |
| 21 | 718.529 | Kaçak akım koruma şalteri 3*80 a.den 3*250 e kadar | AD |  |  |
| 22 | 718.564 | B sınıfı 230v ac,100 ka (10/350ms), üç faz, nötr-toprak,ilave kontak çıkışlı | AD |  |  |
| 23 | 720.110 | Sigortalı şalter 3*400 a. | AD |  |  |
| 24 | 723.401 | OTOMATİK KUMANDALI MERKEZİ KOMPANZASYON BATARYALARI Cos ø m., kondansatörleri, devreye sokup çıkaracağı kontaktörleri ve bu devrelere ait sigortalar, Cos ø m. ve röle için gerekli akım trafosu, kumandası devresi sigortaları, kontaktörlere kumanda eden pako şalterler ve termik ve magnetik koruyuculu şalter fiyata dahildir. | KVAR |  |  |
| 25 | 723.421 | İLAVE KOMPANZASYON BATARYALARI (TS EN 60255-6) OTOMATİK KOMPANZASYON ilk 30 kVAr haricinde kalan kısım | KVAR |  |  |
| 26 | 723.521 | Reaktif Güç Kontrol Rölesi (SVC) | AD |  |  |
| 27 | 723.603 | 30kVAr ENDÜKTiF YÜK SÜRÜCÜSÜ | AD |  |  |
| 28 | 723.705 | 7 kVAr Şönt Reaktör Grupları | AD |  |  |
| 29 | 724.106 | Bıçaklı sigorta 400 a. (ts 60269-1/a1) | AD |  |  |
| 30 | 724.701 | Anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (10ka) (ts 5018-1 en 60898-1) | AD |  |  |
| 31 | 724.706 | 3 fazlı anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (10ka) (ts 5018-1 en 60898-1) | AD |  |  |
| 32 | 724.707 | Üç fazlı 40 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) | AD |  |  |
| 33 | 724.712 | 3 fazlı nötr kesmeli sigorta 40 a. (3ka) (ts 5018-1 en 60898-1) | AD |  |  |
| 34 | 724.713 | 3 fazlı nötr kesmeli sigorta 63 a. (3ka) (ts 5018-1 en 60898-1) | AD |  |  |
| 35 | 725.312 | Multimetre (ts 4417) | AD |  |  |
| 36 | 725.401 | Akım ölçü trafosu 100 - 500/5 a. | AD |  |  |
| 37 | 725.402 | Akım ölçü trafosu 500 - 1000/5 a. | AD |  |  |
| 38 | 725.904 | İşaret lambası 250 v.a kadar | AD |  |  |
| 39 | 781.102 | Etanş kauçuk makina prizi, (monofaze 16 a.) | AD |  |  |
| 40 | 781.201 | Etanş kauçuk duvar prizi, (trifaze 16 a.) | AD |  |  |
| 41 | 727.519 | 1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 3*95+50 mm2 nyy (ts ıec 60502-1) | MT |  |  |
| 42 | 791.311 | 3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT |  |  |
| 43 | 791.317 | 4x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT |  |  |
| 44 | 791.423 | 3x25+16 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | MT |  |  |
| 45 | 791.424 | 4x16 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | MT |  |  |
| 46 | 791.425 | 4x10 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | MT |  |  |
| 47 | 791.426 | 4x6 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | MT |  |  |
| 48 | 791.502 | 1x2,5 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) | MT |  |  |
| 49 | 791.504 | 1x6 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) | MT |  |  |
| 50 | 791.505 | 1x10 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) | MT |  |  |
| 51 | 791.506 | 1x16 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) | MT |  |  |
| 52 | 791.602 | 1x6re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo | MT |  |  |
| 53 | 791.603 | 1x10re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo | MT |  |  |
| 54 | 791.637 | 4x6re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo | MT |  |  |
| 55 | 791.638 | 4x10re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo | MT |  |  |
| 56 | 794301 | NORMAL SORTİ (Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) malzemeyle.) | AD |  |  |
| 57 | 794301 | NORMAL SORTİ (Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) malzemeyle.) - ANAHTAR HARİÇ | AD |  |  |
| 58 | 794302 | KOMUTATOR SORTİ (Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) malzemeyle.) | AD |  |  |
| 59 | 794304 | PARALEL SORTİ (Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) malzemeyle.) | AD |  |  |
| 60 | 796103 | LİNYE VE SORTİ HATLARI KURŞUNSUZ ANTİGRON (NHXMH) NEVİNDEN MALZEME İLE NORMAL PRİZ SORTİSİ. | AD |  |  |
| 61 | 796.103/A | LİNYE VE SORTİ HATLARI KURŞUNSUZ ANTİGRON (NHXMH) NEVİNDEN MALZEME İLE NORMAL PRİZ SORTİSİ. - PRİZ HARİÇ | AD |  |  |
| 62 | 782300 | DÖŞEME ALTI KANAL BUATI | AD |  |  |
| 63 | 782701 | TOPRAKLI PRİZ 16 A.- 250 V. (45 x 45 mm) | AD |  |  |
| 64 | 782702 | TOPRAKLI UPS PRİZİ (KIRMIZI RENKLİ) 16 A.- 250 V. (45 x 45 mm) | AD |  |  |
| 65 | 782703 | Telefon prizi rj-11 veya rj-12 (6 kontaklı) (22,5 x 45 mm) | AD |  |  |
| 66 | 782704 | DATA PRİZİ CAT5E veya CAT6E RJ-45 (8 kontaklı) (22,5 x 45 mm) | AD |  |  |
| 67 | 782100 | Kablo Tava Sistemleri | KG |  |  |
| 68 | 782102 | Kablo Merdivenleri | KG |  |  |
| 69 | 982.102 | Bina ihata iletkeni 30×3.5 mm galvanizli çelik lama | MT |  |  |
| 70 | 983.102 | Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır | AD |  |  |
| 71 | 739.201 | 16-20 mm PE HFFR Boru | MT |  |  |
| 72 | 791.614 | 2x1.5re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo | MT |  |  |
| 73 | 833.301 | 2 çevrimli, 24 bölgeli adresli yangın alarm santralı 254 adres kapasiteli, 24 yangın bölgesi göstergeli. | MT |  |  |
| 74 | 833.500 | Analog adresli optik duman dedektörü | MT |  |  |
| 75 | 833.520 | Analog adresli sıcaklık dedektörü | AD |  |  |
| 76 | 833.530 | Analog adresli kombine opt. dum.sıcaklık dedektörü | AD |  |  |
| 77 | 833.607 | Adresli doğalgaz dedektörü (Ölçü: Ad.) | AD |  |  |
| 78 | 833.555 | Analog adresli yangın ihbar butonu | AD |  |  |
| 79 | 833.575 | Akıllı analog adresli kontak izleme modülü | AD |  |  |
| 80 | 833.592 | Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni | AD |  |  |
| 81 | 833.596 | Asma tavana monte edilecek yangın ihbar dedektörü montaj kiti | AD |  |  |
| 82 | 833.640 | Deprem hareketini algılayan otomatik gaz ve enerji kesme cihazı | AD |  |  |
| 83 | 880.2002 | Jh (st) halojensiz yangın alarm kabloları 2x2x0.8+0.8 mm2 | MT |  |  |
| 84 | 739.201 | 16-20 mm PE HFFR Boru | MT |  |  |
| 85 | 845.103 | Televizyon sortisi | AD |  |  |
| 86 | 845.107 | 17 elemanlı televizyon anteni | AD |  |  |
| 87 | 845.202 | Televizyon kollektif anten santralı 21-40 db | AD |  |  |
| 88 | 880.437 | Rg 11/u-6, 75 empedans koaksiyal kablolar | MT |  |  |
| 89 | EÖF.002 | 10/16 Multiswitch - SONLU | AD |  |  |
| 90 | EÖF.003 | Quattro LNB | AD |  |  |
| 91 | EÖF.004 | DIGITURK LNB | AD |  |  |
| 92 | EÖF.005 | 90'Cm Ofset Çanak Anten | AD |  |  |
| 93 | 739.201 | 16-20 mm PE HFFR Boru | MT |  |  |
| 94 | 818.103 | Bina içi ana hat tesisatı 6 çifte kadar p.18 | MT |  |  |
| 95 | 818.104 | Bina içi ana hat tesisatı 10 çifte kadar p.18 | MT |  |  |
| 96 | 818.106 | Bina içi ana hat tesisatı 20 çifte kadar p.26 | MT |  |  |
| 97 | 819.101 | Telefon dağıtım kutusu 10 çifte kadar | AD |  |  |
| 98 | 819.102 | Telefon dağıtım kutusu 30 çifte kadar | AD |  |  |
| 99 | 880.1204 | Dikili tip kabinetler 25u 600 mm * 600 mm 19" | AD |  |  |
| 100 | 880.1280 | Ürüne ait aksesuar termostatlı fan modülü (2 fanlı) | AD |  |  |
| 101 | 880.1284 | Ürüne ait aksesuar 19" rack tipi 6 lı grup priz anahtarlı | AD |  |  |
| 102 | 880.5631 | Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo | MT |  |  |
| 103 | 880.575 | UTP CAT6 SIVA ALTI TEKLİ PRİZ | AD |  |  |
| 104 | 880.585 | 48 portlu utp cat6 patch panel | AD |  |  |
| 105 | 890.506 | Elektronik tip tam otomatik tel.santralı 4/32 | AD |  |  |
| 106 | EÖF.006 | 48 Port 2x10G Switch | AD |  |  |
| 107 | EÖF.007 | Patch Cord Gri 1m | AD |  |  |
| 108 | EÖF.008 | Patch Cord Gri 5m | AD |  |  |
| 109 | 739.201 | 16-20 mm PE HFFR boru | MT |  |  |
| 110 | 791.312 | 3x1,5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT |  |  |
| 111 | 880.431 | RG6-U6 Koaksiyal Kablo | MT |  |  |
| 112 | EÖF.009 | 2 MP AHD DOME KAMERA | AD |  |  |
| 113 | EÖF.010 | 2 MP HARİCİ AHD KAMERA | AD |  |  |
| 114 | EÖF.012 | 16 KANAL AHD KAYIT CİHAZI | AD |  |  |
| 115 | EÖF.013 | 3 TB HARDDİSK | AD |  |  |
| 116 | EÖF.014 | 27,5" LED Monitör | AD |  |  |
| 117 | 750.307 | 30 kva 10 dakikaya kadar akü besleme süreli üç faz giriş üç faz çıkışlı kesintisiz güç kaynağı (ups) | AD |  |  |