| 1 | 165-708 | Panel radyatör, (Tip 22) 600 | m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 165-709 | Panel radyatör, (Tip 22) 900 | m |  |  |
| 3 | 170-201 | Köşe tip radyatör musluğu (çap: 15 mm (1/2")) | Adet |  |  |
| 4 | 170-401 | Köşe tip termostatlı radyatör musluğu (çap: 15 mm (1/2")) | Adet |  |  |
| 5 | 204-984 | 5 Çıkışlı Mini küresel vanalı 1"kollektör | Adet |  |  |
| 6 | 204-985 | 6 Çıkışlı Mini küresel vanalı 1"kollektör | Adet |  |  |
| 7 | 204-986 | 7 Çıkışlı Mini küresel vanalı 1"kollektör | Adet |  |  |
| 8 | 204-987 | 8 Çıkışlı Mini küresel vanalı 1"kollektör | Adet |  |  |
| 9 | 204-988 | 9 Çıkışlı Mini küresel vanalı 1"kollektör | Adet |  |  |
| 10 | 204-989 | 10 Çıkışlı Mini küresel vanalı 1"kollektör | Adet |  |  |
| 11 | 162-201 | Termometre (madeni) çap: 100 mm, 120 C bölüntülü | Adet |  |  |
| 12 | 163-200 | Hidrometre (çap: 100 mm, 50 mss'na kadar) | Adet |  |  |
| 13 | 224-301 | Otomatik hava atma cihazı, su için (çap: 15 mm) | Adet |  |  |
| 14 | 174-401 | Silindirik havalandırma deposu (5 lt) | Adet |  |  |
| 15 | 204-960/1 | PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm | m |  |  |
| 16 | 204-961/1 | PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 16x2,0 mm | m |  |  |
| 17 | 204-972 | B.F.T. 204-920 ve 204-960 pozlarındaki boruların yerden ısıtma sisteminde kullanılması halinde montajında kullanılan bağlantı elemanları, tespit malzemeleri, flanş ve conta karşılığı olarak montajlı boru tutarının (Ölçü:%) | % |  |  |
| 18 | 204-975 | Ø16- Ø17 çaplarında PE-Xa, PE-Xb ve PE-RT borularda kullanılan spiral koruyucu kılıfın iş yerinde temini ve montajı. (Ölçü: m) | m |  |  |
| 19 | 173-102 | Kollektör borusu (dikişli, çap: 83/3.25 mm) | m |  |  |
| 20 | 173-103 | Kollektör borusu (dikişli, çap: 108/3.71 mm) | m |  |  |
| 21 | 173-301 | Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 15 mm) | Adet |  |  |
| 22 | 173-303 | Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 25 mm) | Adet |  |  |
| 23 | 173-304 | Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 32 mm) | Adet |  |  |
| 24 | 173-305 | Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 40 mm) | Adet |  |  |
| 25 | 173-306 | Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 50 mm) | Adet |  |  |
| 26 | 173-307 | Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 65 mm) | Adet |  |  |
| 27 | 207-603 | Kosva vana, preste imal edilmiş (çap: 25 mm) | Adet |  |  |
| 28 | 207-604 | Kosva vana, preste imal edilmiş (çap: 32 mm) | Adet |  |  |
| 29 | 207-605 | Kosva vana, preste imal edilmiş (çap: 40 mm) | Adet |  |  |
| 30 | 208-103 | Kolon boşaltma musluğu, prinç 1.sınıf adi döküm (1") | Adet |  |  |
| 31 | 210-623 | Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 15 mm) | Adet |  |  |
| 32 | 210-625 | Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 25 mm) | Adet |  |  |
| 33 | 210-626 | Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 32 mm) | Adet |  |  |
| 34 | 210-628 | Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 50 mm) | Adet |  |  |
| 35 | 210-704 | Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 25 mm) | Adet |  |  |
| 36 | 210-705 | Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 32 mm) | Adet |  |  |
| 37 | 210-706 | Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 40 mm) | Adet |  |  |
| 38 | 210-707 | Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 50 mm) | Adet |  |  |
| 39 | 210-708 | Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 65 mm) | Adet |  |  |
| 40 | 221-205 | Pislik tutucu, pik döküm, vidalı veya flanşlı (çap: 40 mm) | Adet |  |  |
| 41 | 221-207 | Pislik tutucu, pik döküm, flanşlı (çap: 65 mm) | Adet |  |  |
| 42 | 227-295 | 40 Ø mm (1 1/2") Vidalı veya Flanşlı Döküm gövdeli | Adet |  |  |
| 43 | 227-301 | Geri tepme ventili, demir döküm flanşlı (çap: 65 mm) | Adet |  |  |
| 44 | 358-505 | DN 40 Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi; | Adet |  |  |
| 45 | 327-312 | DN25 - DN40 çaplarında vanalar için | Adet |  |  |
| 46 | 201-104 | Dikişli siyah boru 1/2" | m |  |  |
| 47 | 201-106 | Dikişli siyah boru 1" | m |  |  |
| 48 | 201-107 | Dikişli siyah boru (1 1/4") | m |  |  |
| 49 | 201-108 | Dikişli siyah boru 1 1/2" | m |  |  |
| 50 | 201-109 | Dikişli siyah boru 2" | m |  |  |
| 51 | 201-110 | Dikişli siyah boru 2 1/2" | m |  |  |
| 52 |  | Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 30 | % |  |  |
| 53 | 230-1205 | (1/2") 21Ø mm- 25 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı | m |  |  |
| 54 | 230-1215 | (1") 33 Ø mm- 25 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı | m |  |  |
| 55 | 230-1220 | (11/4") 42Ø mm-25 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı | m |  |  |
| 56 | 230-1225 | (11/2") 48Ø mm- 25 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı | m |  |  |
| 57 | 230-1231 | (2") 60 Ø mm- 30 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı | m |  |  |
| 58 | 230-1237 | (21/2") 76Ø mm- 30 mm, Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı | m |  |  |
| 59 | 231-101 | Boru boyanması, sülyen boya ile 2 kat (çap: 15 mm-50 mm) | m |  |  |
| 60 | 231-102 | Boru boyanması, sülyen boya ile 2 kat (çap: 50 mm-100 mm) | m |  |  |
| 61 | 231-201 | Boru boyanması, yağlı boya ile 2 kat (çap: 15 mm-50 mm) | m |  |  |
| 62 | 231-202 | Boru boyanması, yağlı boya ile 2 kat (çap: 50 mm-100 mm) | m |  |  |
| 63 | ÖBF-01 | 4 Çıkışlı Mini küresel vanalı 11/4"kollektör | Adet |  |  |
| 64 | ÖBF-02 | Açık Genleşme Deposu 350 Lt | Adet |  |  |
| 65 | 074-101 | Etajer (fayans ekstra sınıf) 50x10 cm | Adet |  |  |
| 66 | 079-800 | Gömme Rezervuarlı Alafranga Tuvalet Seti | Tk |  |  |
| 67 | 079-700 | Gömme Rezervuarlı Alaturka Tuvalet Seti | Tk |  |  |
| 68 | 075-1103 | Antibakteriyel Alaturka hela taşı (fayans ekstra sınıf) plastik sifonlu, 50x60 cm | Adet |  |  |
| 69 | 076-500 | Basınçlı hela yıkayıcılı Alaturka hela tesisatı | Tk |  |  |
| 70 | 079-503 | Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite. (Klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında olmalıdır.) | Tk |  |  |
| 71 | 083-401 | Eviye (iki gözlü damlalıklı), paslanmaz çelik, 60x140 cm | Adet |  |  |
| 72 | 083-104 | Eviye (bir gözlü damlalıksız), paslanmaz çelik, 50x60x15 cm | Adet |  |  |
| 73 | 084-202 | Eviye tesisatı (iki gözlü, bataryalı, plastik sifonlu, 1.sınıf) | Adet |  |  |
| 74 | 084-101 | Eviye tesisatı (bir gözlü, bataryalı, prinç sifonlu, 1.sınıf) | Adet |  |  |
| 75 | 113-202 | Havalandırma boru ve şapkası (PVC'den, çap 100 mm) | Adet |  |  |
| 76 | 097-302 | Yer süzgeci (alüminyum ızgaralı), 17x17 cm | Adet |  |  |
| 77 | 089-105 | Musluk (uzun) 1.sınıf 1/2" | Adet |  |  |
| 78 | 117-301/1 | Elektrikli su ısıtıcısı (30 l, 1500 watt) (TS 2212 EN 60335-2-21/A2 ) | Adet |  |  |
| 79 | 117-304 | Elektrikli su ısıtıcısı (80 L 1800 watt ve üzeri) (TS 2212 EN 60335-2-21/A2 ) | Adet |  |  |
| 80 | 107-1201 | İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor (Debi: 0-10 m³/h, Basıncı: 30-60 mSS) | Adet |  |  |
| 81 | 174-512 | Diyaframlı genleşme deposu 8 atmosfer 200 lt | Adet |  |  |
| 82 | 239-601 | 5.0-10.0 m³/h debisinde 5.0-10.0 mSS Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası | Adet |  |  |
| 83 | 105-611 | Prizmatik Modüller Paslanmaz Çelik Su Deposu 22,5 m³ | Adet |  |  |
| 84 | 226-922 | Klapeli tip ; 125 0 mm ROGAR KLAPESİ | Adet |  |  |
| 85 | 201-204 | Dikişli galvanizli boru (3/4") | m |  |  |
| 86 | 201-205 | Dikişli galvanizli boru (1") | m |  |  |
| 87 | 201-206 | Dikişli galvanizli boru (1 1/4") | m |  |  |
| 88 | 201-208 | Dikişli galvanizli boru (2") | m |  |  |
| 89 |  | Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 30 | % |  |  |
| 90 | 204-3103 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su boruları | m |  |  |
| 91 |  | Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 45 | % |  |  |
| 92 | 204-401 | Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et kalınlığı 3 mm) | m |  |  |
| 93 | 204-402 | Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3 mm) | m |  |  |
| 94 | 204-403 | Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm) | m |  |  |
| 95 | 204-404 | Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 125 mm, et kalınlığı 3,2 mm) | m |  |  |
| 96 |  | Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 35 | % |  |  |
| 97 | 164-100 | Manometre (çap: 100 mm, 1 Atü'ye kadar bölüntülü) | Adet |  |  |
| 98 | 210-623 | Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 15 mm) | Adet |  |  |
| 99 | 210-624 | Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 20 mm) | Adet |  |  |
| 100 | 210-625 | Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 25 mm) | Adet |  |  |
| 101 | 210-626 | Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 32 mm) | Adet |  |  |
| 102 | 210-628 | Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 50 mm) | Adet |  |  |
| 103 | 210-707 | Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 50 mm) | Adet |  |  |
| 104 | 221-103 | Pislik tutucu, pres döküm, vidalı (çap: 25 mm) | Adet |  |  |
| 105 | 221-104 | Pislik tutucu, pres döküm, vidalı (çap: 32 mm) | Adet |  |  |
| 106 | 221-106 | Pislik tutucu, pres döküm, vidalı (çap: 50 mm) | Adet |  |  |
| 107 | 221-206 | Pislik tutucu, pik döküm, vidalı veya flanşlı (çap: 50 mm) | Adet |  |  |
| 108 | 227-206 | Geri tepme ventili, prinç pres döküm vidalı (çap: 50 mm) | Adet |  |  |
| 109 | 227-296 | 50 Ø mm (2") Vidalı veya Flanşlı Döküm gövdeli | Adet |  |  |
| 110 | 241-407 | 22 mm çap, 13 mm et kalınlığında kauçuk esaslı prefabrik boru izolesi | m |  |  |
| 111 | 241-412 | 28 mm çap, 13 mm et kalınlığında kauçuk esaslı prefabrik boru izolesi | m |  |  |
| 112 | 241-417 | 35 mm çap, 13 mm et kalınlığında kauçuk esaslı prefabrik boru izolesi | m |  |  |
| 113 | 241-427 | 48 mm çap, 13 mm et kalınlığında kauçuk esaslı prefabrik boru izolesi | m |  |  |
| 114 | 04.290/5C2 | Ø=200 mm anma çaplı Koruge drenaj boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 8) | m |  |  |
| 115 | 04.032/60B02 | Galvanizli Sacdan Mamul Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 2 (en az Sınıf B 125) Yaya kaldırımı, yaya alanları ve benzerî alanlar, özel otoparklar veya katlı otoparklar için) | m² |  |  |
| 116 | 1020-183 | Anma debisi: 12 m³/h, anma basma yüksekliği: 80 mSS, Dikey Milli Çok Kademeli Yangın Pompası | Adet |  |  |
| 117 | 1017-000 | İtfaiye Bağlantı Ağzı: (Ölçü: Adet, İhzarat %60) | Adet |  |  |
| 118 | 1017-103 | İtfaiye Bilgi Levhası İlavesi, Bağlantı Ağzı İçin Ödenecek Farklar | Adet |  |  |
| 119 | 1017-201 | DN 50 İtfaiye Kat Bağlantı Vanası: (Ölçü: Ad) | Adet |  |  |
| 120 | 1002-118 | DN25, 30 m hortum uzunluğunda Tüplü model yangın dolabı | Adet |  |  |
| 121 | 1026-004 | 6 kg, ABC Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler | Adet |  |  |
| 122 | 210-625 | Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 25 mm) | Adet |  |  |
| 123 | 210-628 | Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 50 mm) | Adet |  |  |
| 124 | 210-707 | Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 50 mm) | Adet |  |  |
| 125 | 210-708 | Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 65 mm) | Adet |  |  |
| 126 | 227-296 | 50 Ø mm (2") Vidalı veya Flanşlı Döküm gövdeli | Adet |  |  |
| 127 | 227-301 | Geri tepme ventili, demir döküm flanşlı (çap: 65 mm) | Adet |  |  |
| 128 | 228-409 | Geri tepme ventili, demir döküm gövdeli (çap: 100 mm) Flanşlı | Adet |  |  |
| 129 | 221-207 | Pislik tutucu, pik döküm, flanşlı (çap: 65 mm) | Adet |  |  |
| 130 | 201-208 | Dikişli galvanizli boru (2") | m |  |  |
| 131 | 201-209 | Dikişli galvanizli boru (2 1/2") | m |  |  |
| 132 | 201-112 | Dikişli siyah boru (4") | m |  |  |
| 133 |  | Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 30 | % |  |  |
| 134 | 231-102 | Boru boyanması, sülyen boya ile 2 kat (çap: 50 mm-100 mm) | m |  |  |
| 135 | 231-202 | Boru boyanması, yağlı boya ile 2 kat (çap: 50 mm-100 mm) | m |  |  |
| 136 | 281-601 | 25 kw.'a kadar bağlantı (joint) elamanları | TK |  |  |
| 137 | 281-602 | 25-50 kw.arası bağlantı (joint) elamanları | TK |  |  |
| 138 | 281-603 | 50-100 kw. arası bağlantı (joint) elamanları | TK |  |  |
| 139 | 281-604 | 100 kw üzeri bağlantı (joint) elamanları | TK |  |  |
| 140 | 281-501 | Bakır Boru Grubu 1/4 " 0,8 mm (13 mm İzo) | m |  |  |
| 141 | 281-502 | Bakır boru grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | m |  |  |
| 142 | 281-503 | Bakır Boru Grubu 1/2 " 0,8 mm (13 mm İzo) | m |  |  |
| 143 | 281-504 | Bakır boru grubu 5/8 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | m |  |  |
| 144 | 281-505 | Bakır boru grubu 3/4 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | m |  |  |
| 145 | 281-506 | Bakır boru grubu 7/8 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | m |  |  |
| 146 | 281-508 | Bakır boru grubu 1 1/8 " 1,2 mm (19 mm izo) bakır borulama tesisatı | m |  |  |
| 147 | 281-509 | Bakır boru grubu 1 3/8 " 1,5 mm (19 mm izo) bakır borulama tesisatı | m |  |  |
| 148 | 204-103 | Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 32 mm 10 atmosfer (yapışt.muflu) | m |  |  |
| 149 | 900.1154 | 5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). | Adet |  |  |