| 1 | Y.15.001/2B | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) | M3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Y.16.050/12 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3 |  |  |
| 3 | Y.15.140/04 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | M3 |  |  |
| 4 | Y.23.014 | Ø 8- Ø 12 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI | TON |  |  |
| 5 | Y.23.015 | Ø 14- Ø 28 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI. | TON |  |  |
| 6 | Y.23.011 | NERVÜRLÜ ÇELİK HASIRIN YERİNE KONULMASI3,001-10,000 KG/M2 (10,000 KG/M2 DAHİL) | TON |  |  |
| 7 | Y.16.050/15 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3 |  |  |
| 8 | Y.21.001/03 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | M2 |  |  |
| 9 | Y.18.461/003 | 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | M2 |  |  |
| 10 | Y.18.461/030 | 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması | M2 |  |  |
| 11 | Y.19.056/012 | 4 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (eps - 30 kg/m3 yoğunluğunda) ile bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması | M2 |  |  |
| 12 | Y.18.462/022 | Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (200 basınç dayanımı<250 KN/m2) | M2 |  |  |
| 13 | Y.21.050/C12 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (4,01-6,00 m arası) | M3 |  |  |
| 14 | Y.21.051/C11 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) | M2 |  |  |
| 15 | Y.18.110/20C06 | 19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) | M2 |  |  |
| 16 | Y.18.110/20C03 | 13,5 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) | M2 |  |  |
| 17 | MSB.660/A1 | 3 cm Renkli Mermer Plaklarla Tezgah Üstü Kaplaması Yapılması | M2 |  |  |
| 18 | Y.27.501/03 | 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası) | M2 |  |  |
| 19 | Y.27.501/08 | 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması | M2 |  |  |
| 20 | 27.525/A2 | Kireçli kaba sıva ve üzerine alçı sıva yapılması (sönmüş kireç torbalı) | M2 |  |  |
| 21 | 27.528/2 | Kaba sıva vb. yüzeyler üzerine 5 mm kalınlığında saten alçı kaplama yapılması | M2 |  |  |
| 22 | Y.25.003/01 | Brüt beton yüzeylerin alçı veya sıvaya hazırlanması (iç cephe) | M2 |  |  |
| 23 | Y.27.501/02 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | M2 |  |  |
| 24 | 27.528/3 | İnce sıva, alçı sıvalı vb. yüzeyler üzerine 3 mm kalınlığında saten alçı kaplama yapılması | M2 |  |  |
| 25 | Y.25.003/16 | Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) | M2 |  |  |
| 26 | Y.25.003/21 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) | M2 |  |  |
| 27 | 18.140/A2 | Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli agraflı asma tavan yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile) | M2 |  |  |
| 28 | 23.243/21 | 60x60cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | M2 |  |  |
| 29 | 23.243/23A | 30*30 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alümünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | M2 |  |  |
| 30 | MSB.414/A1 | Taşyünü Tavan Karosu İle Asma Tavan Yapılması (60x60x1.5) | M2 |  |  |
| 31 | Y.25.004/04 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) | M2 |  |  |
| 32 | Y.27.501/01 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | M2 |  |  |
| 33 | Y.19.055/043 | 5 cm kalınlıkta karbon siyahı - grafit esaslı expande polistren levhalar (eps - 16 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (mantolama) | M2 |  |  |
| 34 | Y.26.020/042A | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | M2 |  |  |
| 35 | Y.26.020/052B | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | M2 |  |  |
| 36 | Y.27.583 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | M2 |  |  |
| 37 | Y.26.005/404 | (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | M2 |  |  |
| 38 | Y.26.006/407 | (20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | M2 |  |  |
| 39 | 21.210/İB | Bir yüzü rendeli, (temizi 24 mm kalınlıkta) lamba zıvanalı, geçmeli ahşap ile ahşap oturtma çatı yapılması | M2 |  |  |
| 40 | Y.18.461/015 | 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtım | M2 |  |  |
| 41 | Y.18.201/A11 | Çatılarda kiremit mahya yapılması (grup 1) | M |  |  |
| 42 | Y.18.201/A02 | Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (grup 1) | M2 |  |  |
| 43 | Y.18.245/006 | Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-20 C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması | M2 |  |  |
| 44 | Y.24.065 | 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm) | M |  |  |
| 45 | Y.26.020/032B | Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | M |  |  |
| 46 | Y.26.020/012B | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | M2 |  |  |
| 47 | Y.23.244/A | Naturel-mat eloksallı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | KG |  |  |
| 48 | Y.23.152 | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması | KG |  |  |
| 49 | Y.25.002/01 | Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması | M2 |  |  |
| 50 | A05 | Gömme makaralı silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip) | ADET |  |  |
| 51 | A10 | Menteşenin yerine takılması | ADET |  |  |
| 52 | Y.23.244/K | Renkli-parlak kumlanmış ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | KG |  |  |
| 53 | Y.28.645/C47 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | M2 |  |  |
| 54 | 122.201 | Ø 150 mm anma çaplı HDPE koruge kanalizasyon borusunun döşenmesi | METRE |  |  |
| 55 | 08.1574/1 | Parsel bacası için buhar kürlü, 500 dz prefabrik taban elemanlarının şantiyede hazırlanması, | ADET |  |  |
| 56 | 08.1574/2 | Parsel bacası için buhar kürlü 500 dz.prefabrik gövde elemanlarının şantiyede hazırlanması (h=0.50 mt.,0.80 x 0.80 mt. iç ebatında,0.10 mt et kalınlığında) | ADET |  |  |
| 57 | 08.1574/5 | Parsel bacası için bs 18 betonu (350 dz.lu) kullanılarak çerçevesiz prefabrik betonarme kapağının şantiyede hazırlanması (bahçedeki parsel bacaları için) | ADET |  |  |
| 58 | Y.26.020/305A | 4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30cmxserbest boy) | M2 |  |  |
| 59 | Y.26.017/101 | 10x15x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi | METRE |  |  |
| 60 | MSB.689/C | Bazalt Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması | METRE |  |  |
| 61 | 220.81 | Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi. | M2 |  |  |
| 62 | ÖZBF1 | 60X60 CM EBATLARINDA İSTENİLEN RENK VE DESENDE GRANİT DÖŞEME KAPLAMA YAPILMASI (SÜPÜRGELİK DAHİL) | M2 |  |  |
| 63 | ÖZBF3 | SİLİKON CEPHE YAPILMASI | M2 |  |  |
| 64 | ÖZBF4 | PVC AHŞAP KAPI TEMİNİ VE MONTAJI | M2 |  |  |
| 65 | ÖZBF5 | PVC KAPAKLI ALT VE ÜST MUTFAK DOLABI YAPILMASI | M2 |  |  |
| 66 | ÖZBF7 | Yağmur İniş Elemanı Yaprak Tutucu Temini ve Montajı | ADET |  |  |
| 67 | ÖZBF8 | CNC OYMALI AHŞAP LAKE BOYALI KAPI KASA VE KANAT TEMİNİ VE MONTAJI | ADET |  |  |
| 68 | ÖZBF9 | 4 CM KALINLITA BAZALT PLAK DÖŞENMESİ | M2 |  |  |
| 69 | ÖZBF10 | PASLANMAZ ALÜMİNYUM MERDİVEN KORKULUĞU YAPIMASI | METRE |  |  |
| 70 | ÖZBF11 | Lake Boya Ahşap Duvar Kaplama Yapılması | m2 |  |  |