İhale kayıt numarası :

| A1 |  |  |  |  | B2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Iş Kalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Yaklaşık Maaliyet Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | TŞG-1 | Her ebatta ve her renkte begonit parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (yol, meydan, park ve benzeri yerlerde)(yatak kumu temini, nakli ve serilip sıkıştırılması dahil) | metrekare | 3000 |  |  |
| 2 | TŞG-2 | Begonit Taş Bordür Temini Nakli ve Döşenmesi | metre | 1000 |  |  |
| 3 | TŞG-3 | Oluk taşı temini, nakli ve yerine konulması (Yatak kumu temini, nakli ve serilip sıkıştırılması dahil) | metre | 500 |  |  |
| 4 | TŞG-4 | Cam elyaf takviyeli kompozit rögar kapağı ve ızgara temini, nakli ve yerine konulması (kapak net açıklığı minimum 600 mm.) | adet | 6 |  |  |
| 5 | TŞG-5 | Her türlü drenaj için Ø200 mm çapında spiral sarımlı HDPE esaslı boru döşenmesi.(Kazısı, grobetonu, nakli, filtre malzemesi dahil.) | metre | 50 |  |  |
| 6 | TŞG-6 | Her türlü drenaj için Ø400 mm çapında spiral sarımlı HDPE esaslı boru döşenmesi.(Kazısı, grobetonu, nakli, filtre malzemesi dahil.) | metre | 50 |  |  |